## Slide 1
無理をせず
避難最優先
火災時対応マニュアル（入居企業用）
火災発生
火災報知器のボタンを押す
大声を出して周りに知らせる
ガスを止める、
引火の危険があるものは火元から遠ざける
避難する時は・・・
人命第一
エレベーターは使わない
初期消火
できる場合
消火
※ドア・窓を閉めて
避難
初期消火
できない場合
避難場所：ビル北側駐車場付近
P3棟
P2棟
駐輪場
避難場所
119通報
PARC オフィスへ連絡
06-6879-7927
駐車場
駐車場
資料 2
2015/2/18

## Slide 2
※ ガスを止める
※ エレベーターは利用しない
地震時対応マニュアル（入居企業用）
地震発生
揺れが収まるまで、机の下に避難
避難する時は・・・
人命第一
エレベーターは使わない
避難場所：ビル北側駐車場付近
P3棟
P2棟
駐輪場
避難場所
駐車場
駐車場
大きな地震では
椅子が横からぶつかってきます。
机の上や棚から物が落ちてきます
本棚が倒れてきます。
“必要があれば”
外へ避難、ビル北側駐車場付近
避難先ではそれぞれ点呼をとり、PARCスタッフに伝えてください。
災害本部へ報告し、対応します。
火災時対応マニュアルに従う
※大規模震災時は救急・消防が来られません
火災発生の場合
注意
資料 3
2015/2/18